**Порядок мероприятий технологического присоединения**

**1.Подача заявки на технологическое присоединение**

Подать заявку на технологическое присоединение Вы можете любым способом ее подачи:

1.В АО «ОНИИП» по адресу: г. Омск, ул. Гуртьева,18;

**Режим работы Отдела Главного энергетика:**

**Прием осуществляется с понедельника по пятницу:**

**С 8-00 до 17-00**

**Обед с 12-30 до 13-30.**

**Технические перерывы: 9-50 и 14-50.**

**Суббота, воскресенье-выходные дни.**

1.2.Через Личный кабинет на официальном сайте АО «ОНИИП»

1.3.Письмо с описью вложений: 644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18 (почтовый адрес).

Заявка направляется Заявителем в Сетевую организацию в 2 экземплярах, при этом Вы вправе представить заявку лично или через уполномоченного представителя.

Бланки заявок размещены на официальном сайте АО «ОНИИП»;

Либо бланки заявок Вы можете получить по адресу:

г. Омск, ул. Гуртьева, 18, телефон 44-89-18, (89-18, с телефонного аппарата пропускного пункта).

**2.Заключение договора**

**Порядок заключения договора об осуществлении ТП для категорий заявителей:**

-для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях ТП по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150кВт включительно ( с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

-физических лиц в целях ТП энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику

Договор между АО «ОНИИП» и вышеуказанными лицами заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

В течении 10 рабочих дней со дня поступления заявки сетевая организация размещает на своем официальном сайте в разделе Личный кабинет:

- условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей категории заявителей;

- счет, на внесение платы (части платы) за технологическое присоединение;

- технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организацией;

- инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

Договор считается заключенным со дня его оплаты.

В случае несоблюдения заявителем обязанности, по внесению платы, заявка аннулируется.

**Порядок заключения договора об осуществлении ТП для иных категорий заявителе:**

Срок направления в бумажном виде для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и подписанных технических условий как неотъемлемого приложения к договору зависит от категории надежности, максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, а также от категории заявителя и составляет:

-в случае подачи заявки в целях временного технологического присоединения -10 дней со дня получения заявки;

-в случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту-направление осуществляется в сроки, установленные пунктом 30 (4) Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г;

-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях ТП энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15кВт и до 150кВт -20 рабочих дней;

-физических лиц в целях ТП энергопринимающих устройств , максимальная мощность которых составляет до 15кВт-20 рабочих дней со дня получения заявки.

О готовности проекта договора Вы будете уведомлены специалистами АО «ОНИИП» по контактному телефону, указанному при подаче заявки.

**Договор считается заключенным с даты его поступления в сетевую организацию.**

**Внимание! В случае , если Вы не предоставляете подписанный проект договора либо мотивированный отказ от его подписания, в течение 30 рабочих дней со дня получения Ваша заявка считается аннулированной, а договор-не заключенным.**

Типовые бланки договоров об осуществлении технологического присоединения утверждены «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г и размещены на официальном сайте АО «ОНИИП».

**3.Выполнение мероприятий по технологическому присоединению**

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

-в случаях осуществления технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям классом напряжения до 20кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций ( в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергтики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по ТП, отнесенных к обязанностям сетевой организации,-при временном ТП;

4 месяца-для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670кВт включительно;

1 год-для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых сотавляет свыше 670кВт;

В иных случаях:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) при временном ТП, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев-для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если ТП осуществляется к электрическим сетям , уровень напряжения которых составляет 20кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до гарниц участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год-для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 670кВт, а такде для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670кВт, при ТП к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

2 года –для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670кВт, в том числе при ТП к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления ТП энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии.

Для заявителей , максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет);

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по ТП, распределяются следующим образом:

-сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя ;

-заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Срок осуществления мероприятий по ТП (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств-мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

-заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

-заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

-заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

-заявитель не надлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

**4.Включение объекта**

Для включения объекта Вам необходимо:

4.1 Уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий со своей стороны;

4.2. Подписать документы о технологическом присоединении:

-Акт о выполнении технических условий;

-Акт об осуществлении технологического присоединения.

4.3.Заключить договор , обеспечивающий продажу электрической энергии со сбытовой компанией.